Утверждено

решением общего собрания Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски»,

протокол от 17 мая 2011г. № 8 (Приложение 11)

с изменениями:

протокол от 24 января 2012г. № 9 (Приложение 11)

протокол от    апреля 2013г. № 10 (Приложение    )

ПРОЕКТ

Стандарт саморегулируемой организации

СТАНДАРТ НП СД.01-2011.

# Организация строительства.

Общие требования к выполнению работ по строительству, реконструкции,      капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые              оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

(с изменениями)

Взамен СТАНДАРТА НП СД 001-2010

Генеральный директор НП «СД» 				Ю.М. Сурков

г. Москва

Приложение 3

(с изменениями и дополнениями)

Список нормативных документов,

которыми надлежит руководствоваться при выполнении видов работ,

влияющих на безопасность объектов капитального строительства

# Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил (СП)

# СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

# СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения

# СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования

# СНиП 12-04-2002  Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

# СНиП 82-02-95 (рекомендуемый) Федеральные (типовые) элементы нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций

# Своды правил (СП), утвержденные Министерством Российской Федерации  по  делам    гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

# СП 6.13330.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (МЧС России)

# СП 7.13330.2009 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования (МЧС России)

# СП 8.13330.2009 Системы противопожарной безопасности. Требования пожарной безопасности (изменение №1 от 09.12.2010 г.) (МЧС России)

# СП 10.13330.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (изменение №1 от 09.12.2010 г.) (МЧС России)

# СП 13.13330.2009 Атомные станции. Требования пожарной безопасности (МЧС России)

# Своды правил (СП) – актуализированные редакции СНиП, утвержденные Министерством регионального развития Росийской Федерации (Минрегион России) в 2010 – 2012 г.г., подлежащие применению на обязательной основе.

# СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81*) Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования (ЦНИИСК им. Кучеренко - ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81*) Каменные и армокаменные конструкции (ЦНИСК им. Кучеренко-ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 16.13330.2011  (СНиП II-23-81*) Стальные конструкции (ЦНИИСК им. Кучеренко - ОАО «НИЦ «Строительство», ЦНИИПСК им. Мельникова)

# СП 17.13330.2011  (СНиП II-26-76) Кровли (ОАО «ЦНИИпромздания»)

# СП 18.13330.2011 (СНиП II.89-80) Генеральные планы промышленных предприятий (ОАО «ЦНИИпромздания», ОАО «Гипрогор»)

# СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) Нагрузки и воздействия (ЦНИСК им. Кучеренко - ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 21.13330.2012  (СНиП 2.01.09-91) Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (НИИОСП им. Герсиванова - ОАО «НИЦ «Строительство»)

- СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий и сооружений (НИИОСП им. Герсиванова - ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 23.13330.2011  (СНиП 2.02.02-85) Основания гидротехнических сооружений (ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева»)

# СП 24.13330.2011  (СНиП 2.02.03-85) Свайные фундаменты (НИИОСП им. Герсиванова - ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 25.13330.2012 (СНиП 2.02.04-88) Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах (НИИОСП им. Герсиванова - ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 26.13330.2012  (СНиП 2.02.05-87)  Фундаменты машин с динамическими нагрузками (НИИОСП им. Герсиванова - ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 27.13330.2011 (СНиП 2.03.04-84) Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур (НИИЖБ им. Гвоздева – ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 28.13330.2012  (СНиП 2.03.11-85)  Защита строительных конструкций от коррозии (НИИЖБ им. Гвоздева, ЦНИИСК им. Кучеренко – ОАО «НИЦ «Строительство», ЗАО «ЦНИПСК им. Мельникова», ГОУ СПб ГП)

# СП 29.13330.2011  (СНиП 2.03.13-88)  Полы (ОАО «ЦНИИпромздания»)

# СП 30.13330.2012  (СНиП 2.04.01-85*)  Внутренний водопровод и канализация зданий (ОАО СантехНИИпроект, ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*)  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  (ООО «РОСЭКОСТРОЙ», НИЦ «Строительство»)

# СП 32.13330.2012  (СНиП 2.04.03-85)  Канализация. Наружные сети и сооружения (ООО «РОСЭКОСТРОЙ», НИЦ «Строительство»)

# СП 33.13330.2012  (СНиП 2.04.12-86)  Расчет на прочность стальных трубопроводов (ОАО «ВНИИСТ»)

# СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85*)  Автомобильные дороги  (ЗАО «СоюздорНИИ»)

# СП 35.13330.2011  (СНиП 2.05.03-84*) Мосты и трубы (ОАО «ЦНИИС»)

# СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85*)  Магистральные трубопроводы  (ОАО «ВНИИСТ»)

# СП 37.13330.2012 (СНиП 2.05.07-91*) Промышленный транспорт (ЗАО «ПромтрансНИИпроект»)

# СП 38.13330.2012  (СНиП 2.06.04-82*)  Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева»)

# СП 39.13330.2012  (СНиП 2.06.05-84*) Плотины из грунтовых материалов (ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева»)

# СП 40.13330.2012  (СНиП 2.06.06-85)  Плотины бетонные и железобетонные (ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева»)

# СП 41.13330.2012 (СНиП 2.06.08-87)  Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева»)

# СП 43.13330.2012  (СНиП 2.09.03-85) Cооружения промышленных предприятий (ОАО «ЦНИИпромздания»)

# СП 44.13330.2011 (СНиП 2.09.04-87*) Административные и бытовые здания (ОАО «ЦНИИпромздания)

# СП 45.13330.2012  (СНиП 3.02.01-87) Земляные сооружения, основания и фундаменты (НИИОСП им. Н.М. Герсиванова - ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 46.13330.2012  (СНиП 3.06.04-91)  Мосты и трубы (ОАО «ЦНИИС»)

# СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96) Инженерные изыскания для строительства. Основные положения  (ОАО «ПНИИИС»)

# СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004) Организация строительства (ЦНИИОМТП, ОАО «ЦНС», ФГУ «ФЦС»)

# СП 50.13330.2012 (СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003)) Тепловая защита зданий (НИИСФ РААСН)

# СП 51.13330.2011  (СНиП 23-03-2003) Защита от шума (НИИСФ «РААСН»)

# СП 52.13330.2011  (СНиП 23-05-95*) Естественное и искусственное освещение (НИИСФ «РААСН»)

# СП 54.13330.2011  (СНиП 31-01-2003) Здания жилые многоквартирные (ОАО «ЦНС»)

# СП 56.13330.2011  (СНиП 31-03-2001) Производственные здания

# (Объединен с СП  57.13330.2010  (СНиП 31-04-2001) Складские здания) (ЦНИИпромздания)

# СП 58.13330.2012  (СНиП 33-01-2003) Гидротехнические сооружения. Основные положения (ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева»)

# СП 59.13330.2012  (СНиП 35-01-2001)  Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», ОФСОО «РААС», ОАО «ЦНИИпромздания», ОАО «ИОЗ», ООО «ИСС»)

# СП 60.13330.2012  (СНиП 41-01-2003)  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОАО «СантехНИИпроект»)

# СП 61.13330.2012  (СНиП 41-03-2003)  Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (МГСУ)

# СП 62.13330.2011  (СНиП 42-01-2002) Газораспределительные системы (ЗАО «Полимергаз» ОАО «ГазпроНИИгаз»)

# СП 63.13330.2012   (СНиП 52-01-2003)  Бетонные и железобетонные конструкции (НИИЖБ им. А.А.Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 64.13330.2011  (СНиП II-25-80) Деревянные конструкции (ЦНИИСК им. Кучеренко - ОАО «НИЦ «Строительство»)

- СП 66.13330.2011 (взамен СП 40-106-2002 и СП 40-109-2006) Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (ОАО «МосводоканалНИИпроект», МУП «Мосводоканал», ГУП  «НИИМосстрой»)

# СП 68.13330.2012 (СНиП 3.01.04-87) Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (находится в стадии актуализации - ЗАО «ЦНИИОМТП»)

# СП 69.13330.2012 (СНиП 3.02.03-84)  Подземные горные выработки (находится в стадии актуализации - ВНИИОМШС)

# СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) Несущие и ограждающие конструкции (находится в стадии актуализации - ВНИИОМШС)

# СП 71.13330.2012 (СНиП 3.04.01-87) Изоляционные и отделочные покрытия (находится в стадии актуализации - ВНИИОМШС)

# СП 72.13330.2012 (СНиП 3.04.03-85) Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (находится в стадии актуализации - ЗАО «Проектхимзащита»)

# СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85) Внутренние санитарно-технические системы (ЗАО «Промвентиляция»)

# СП 74.13330.2012 (СНиП 3.05.03-85) Тепловые сети (находится в стадии актуализации  -      Оргэнергострой)

# СП 75.13330.2012 (СНиП 3.05.05-84) Технологическое оборудование и технологические трубопроводы (находится в стадии актуализации - ВНИИмонтажспецстрой)

# СП 76.13330.2012 (СНиП 3.05.06-85) Электротехнические устройства (находится в стадии актуализации - ВНИИпроектэлектромонтаж)

# СП 77.13330.2012 (СНиП 3.05.07-85) Системы автоматизации (находится в стадии актуализации - ОАО «Гидропроект» им. С.Я. Жука)

# СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85) Автомобильные дороги  (ЗАО «СоюздорНИИ»)

# СП 79.13330.2012 (СНиП 3.06.07-86) Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний (ЗАО «СоюздорНИИ»)

# СП 80.13330.2012 (СНиП 3.07.01-85) Гидротехнические сооружения (находится в стадии актуализации - ОАО «Гидропроект» им. С.Я. Жука)

# СП 81.13330.2012 (СНиП 3.07.03-85*) Мелиоративные системы и сооружения (находится в стадии актуализации - Союзгипроводхоз)

# СП 82.13330.2012 - СНиП III-10-75 Благоустройство территорий (находится в стадии актуализации - Гипрокоммунстрой)

# СП 83.13330.2012 (СНиП III-24-75) Промышленные печи и кирпичные трубы (находится в стадии актуализации - ОАО «Теплопроект»)

# СП 84.13330.2012 (СНиП III-39-76)  Трамвайные пути (находится в стадии актуализации - Гипрокоммундортранс)

# СП 85.13330.2012 (СНиП III-41-76)  Контактные сети электрифицированного транспорта (находится в стадии актуализации - ОАО «ЦНИИС»)

# СП 86.13330.2012 (СНиП III-42-80*) Магистральные трубопроводы (находится в стадии актуализации - ОАО «ВНИИСТ», Гипротрубопровод)

- СП 87.13330.2012 (СНиП III-44-77) Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены (находится в стадии актуализации - ОАО «ЦНИИС», ВНИИ транспортного строительства, ОАО «Метрогипротранс»

# СП 88.13330.2012 (СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81)*) Защитные сооружения гражданской обороны (находится в стадии актуализации - ОАО «ЦНИИпромздания», ОАО «СантехНИИпроект»)

# СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) Котельные установки (ОАО «СантехНИИпроект», ВНИПИэнергопром)

# СП 90.13330.2012 (СНиП II-58-75)  Электростанции тепловые (Теплоэлектропроект)

# СП 91.13330.2012 (СНиП II-94-80) Подземные горные выработки (Центрогипрошахт)

# СП 92.13330.2012  (СНиП II-01-2003) Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (НПЦ «Гипронисельхоз»)

# СП 93.13330.2012 (СНиП 2.01.54-84) Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках (находится в стадии актуализации - ОАО «ЦНИИпромздания, Центрогипрошахт)

# СП 95.13330.2012 (СНиП 2.03.02-86) Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона (находится в стадии актуализации - ВНИИстром им. П.П. Будникова)

# СП 96.13330.2012 (СНиП 2.03.03-85) Армоцементные конструкции (находится в стадии актуализации - НИИЖБ им. А.А.Гвоздева – ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 97.13330.2012 (СНиП 2.03.09-85) Асбестоцементные конструкции (находится в стадии актуализации - ЦНИИСК им. Кучеренко – ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 98.13330.2012 (СНиП 2.05.09-90) Трамвайные и троллейбусные линии (ООО «Проекткоммундортранс», ЗАО «НИИ ГЭТ», ЗАО НПП «Энергия», ГУП «Мосгортранс», ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 99.13330.2012 (СНиП 2.05.11-83) Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях (находится в стадии актуализации - СоюзпромтрансНИИпроект)

# СП 100.13330.2012 (СНиП 2.06.03-85) Мелиоративные системы и сооружения (находится в стадии актуализации - Союзводпроект)

# СП 101.13330.2012 (СНиП 2.06.07-87) Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (ОАО «Гидропроект» им. С.Я. Жука)

# СП 102.13330.2012 (СНиП 2.06.09-84) Тоннели гидротехнические (ОАО «Гидропроект» им. С.Я. Жука)

# СП 103.13330.2012 (СНиП 2.06.14-85) Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод (Фундаментпроект)

# СП 104.13330.2012 (СНиП 2.06.15-85) Инженерная защита территорий от затопления и подтопления (находится в стадии актуализации - ОАО «Гидропроект» им. С.Я. Жука)

# СП 105.13330.2012  (СНиП 2.10.02-84) Предприятия, здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (НПЦ «ГипроНИИсельхоз»)

# СП 106.13330.2012 (СНиП 2.10.03-84) Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения (НПЦ «ГипроНИИсельхоз»)

# СП 107.13330.2012 (СНиП 2.10.04-85) Теплицы и парники (НПЦ «ГипроНИИсельхоз»)

# СП 108.13330.2012 (СНиП 2.10.05-85) Предприятия, здания и сооружения для хранения и переработки зерна (НПЦ «ГипроНИИсельхоз»)

# СП 109.13330.2012 (СНиП 2.11.02-87) Холодильники (ОАО «ЦНИИпромздания)

# СП 110.13330.2012 (СНиП 2.11.03-93) Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы (находится в стадии актуализации - Южгипронефтепровод)

# СП 112.13330.2012 (СНиП 21-01-97*) Пожарная безопасность зданий и сооружений (находится в стадии актуализации - ЦНИИСК им. Кучеренко- ОАО «НИЦ «Строительство»)

# СП 113.13330.2012  (СНиП 21-02-99)  Стоянки автомобилей (ОАО «ИОЗ», (ОАО «ЦНИИпромздания)

# СП 115.13330.2012 (СНиП 22-01-95) Геофизика опасных природных воздействий (находится в стадии актуализации – ОАО ПНИИИС)

- СП 116.13330.2012 (СНиП 22-02-2003) Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (ОАО «ПНИИИС»)

# СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общественные здания и сооружения

# (Объединен с СП 117.13330.2012 (СНиП 31-05-2003) Общественные здания административного назначения) (ОАО «Институт общественных зданий»)

# СП 119.13330.2012 (СНиП 32-01-95) Железные дороги колеи 1520 мм (ОАО «ЦНИИС», ВНИИЖТ МПС) (ОАО «Метрогипротранс»)

# СП 120.13330.2012 (СНиП 32-02-2003) Метрополитены (ОАО «Метрогипротранс»)

# СП 121.13330.2012 (СНиП 32-03-96) Аэродромы (Аэропроект)

# СП 122.13330.2012 (СНиП 32-04-97) Тоннели железнодорожные и автодорожные (ОАО «ЦНИИС»)

# СП 123.13330.2012 (СНиП 34-02-99) Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки (ООО «Подземгазпром»)

# СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003)  Тепловые сети (ОАО «ВНИПИэнергопром, ОАО «Теплопроект»)

# СП 125.13330.2012 (СНиП 2.05.13-90) Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов (ГипроНИИнефтетранс – на стадии утверждения)

# СП 126.13330.2011 (СНиП 3.01.03-84) Геодезические работы в строительстве

# СП 127.13330.2011 (СНиП 2.01.28-85) Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

# СП 128.13330.2011 (СНиП 2.03.06-85) Алюминиевые конструкции

# СП 129.13330.2012 (СНиП 3.05.04-85*) Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (находится в стадии актуализации - ОАО «СантехНИИпроект», ВНИИ ВОДГЕО)

- СП 130.13330.2012 (СНиП 3.09.01-85) Производство сборных железобетонных конструкций и изделий (находится в стадии актуализации – ВНИИжелезобетон)

# СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) Строительная климатология (НИИСФ РААСН)

# СП 132.13330.2012 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования (Минрегион России, ФСБ России, МВД России)

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

- СП 12-106-2004 Проверка персонала сварочного производства для допуска к выполнению работ по сварке в строительстве, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального комплекса

- СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

- СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

- СП 23-104-2004 Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена

- СП 23-105-2004 Оценка вибрации при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена

- СП 32-105-2004 Метрополитены

- СП 32-106-2004  Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства

- СП 34-101-98  Выбор труб для магистральных нефтепроводов при строительстве и капитальном ремонте

- СП 34-106-98  Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их потребления

- СП 35-103-2001  Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

- СП 40-104-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб

- СП 40-105-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из стеклопластиковых труб

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб

- СП 41-105-2002  Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

- СП 41-106-2006  Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения из напорных асбестоцементных труб и муфт

- СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

- СП 41-109-2005 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

- СП 42-102-2004  Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб

- СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов

- СП 50-101-2004  Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений

- СП 50-102-2003  Проектирование и устройство свайных фундаментов

- СП 52-103-2007  Железобетонные монолитные конструкции зданий

- СП 101-34-96 Свод правил  сооружения магистральных газопроводов (СПСМГ). Выбор труб для сооружения магистральных газопроводов

- СП 103-34-96 СПСМГ. Свод правил по сооружению линейной части газопроводов. Подготовка строительной полосы

- СП 104-34-96 СПСМГ. Свод правил по сооружению линейной части газопроводов.  Производство земляных работ

- СП 105-34-96 СПСМГ. Свод правил по производству сварных работ и контролю качества сварных соединений

- СП 107-34-96 СПСМГ. Свод правил по сооружению линейной части газопроводов. Балластировка, обеспечение, устойчивости положения газопровода на проектных отметках

- СП 108-34-97 СПСМГ. Сооружение подводных переходов

- СП 109-34-97 СПСМГ. Сооружение переходов под автомобильными и железными дорогами

- СП 111-34-96 СПСМГ. Очистка полости и испытание газопроводов

# Национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р)

# ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

# ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

# ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

# ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

# ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначение характеристик точности

# ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия

# ГОСТ 474-90 Кирпич кислотоупорный. Технические условия

# ГОСТ 530-2007 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия (с изм.)

# ГОСТ 1005-86  Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия

# ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники  ливнесточных колодцев. Технические условия

# ГОСТ 4001-84* Камни стеновые из горных пород. Технические условия

# ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 4981-87  Балки перекрытий деревянные. Технические условия.

# ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 6428-83 Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 6666-81* Камни бортовые из горных пород. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия

# ГОСТ 8426-75 Кирпич глиняный для дымовых труб

# ГОСТ 8717.0-84* Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия

# ГОСТ 8717.1-84 Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры

# ГОСТ 9479-98  Блоки из горных пород для производства облицовочных изделий. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 9480-89 Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия

# ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования (с изм.)

# ГОСТ 10060.0-95  Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

# ГОСТ 10060.1-95  Бетоны. Базовый  метод  определения морозостойкости

# ГОСТ 10060.2-95  Бетоны. Ускоренные   методы  определения морозостойкости при многовариантном замораживании и оттаивания

# ГОСТ 10060.3-95  Бетоны. Дилатометрический  метод  ускоренного определения морозостойкости (с изм.)

# ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический   метод  ускоренного  определения морозостойкости

# ГОСТ 10180-90   Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

# ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

# ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия

# ГОСТ 11214-2003 Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия

# ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

# ГОСТ 12506-81 Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и  размеры

# ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

# ГОСТ 12730.1-78  Бетоны. Методы определения плотности

# ГОСТ 12730.2-78  Бетоны. Метод определения влажности

# ГОСТ 12730.3-78  Бетоны. Метод определения водопоглощения

# ГОСТ 12730.4-78  Бетоны. Метод определения показателей пористости

# ГОСТ 12730.5-84*  Бетоны. Метод определения водонепроницаемости

# ГОСТ 12767-94  Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия

# ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытания (с изм.)

# ГОСТ 13015-2003  Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

# ГОСТ 13087-81  Бетоны. Методы определения истираемости

# ГОСТ 14791-79  Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия

# ГОСТ 17005-82  Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений

# ГОСТ 17580-82  Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям

# ГОСТ 17608-91*  Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

# ГОСТ 18128-82  Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия

# ГОСТ 18853-73*  Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 19804.2-79* Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (с изм.)

# ГОСТ 19804.4-78* Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры (с изм.)

# ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия

# ГОСТ 20182-74 Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге

# ГОСТ 20850-84  Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия

# ГОСТ 20910-90  Бетоны жаростойки. Технические условия

# ГОСТ 21096-75  Панели оконные стальные и горячекатаных и гнутых профилей для производственных зданий

# ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

# ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

# ГОСТ 22406-77  Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условий влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток

# ГОСТ 22690-88  Бетоны. Определение   прочности механическими методами неразрушающего контроля (с изм.)

# ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

# ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

# ГОСТ 23342-91  Изделия архитектурно-строительные из природного камня.  Технические условия

# ГОСТ 23344-78 Окна стальные. Общие технические условия

# ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта

# ГОСТ 23407-78  Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

# ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими  вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности (с изм.)

# ГОСТ 23668-79 Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

# ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия (с изм.)

# ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы химических испытаний

# ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод  определения тепловыделения при твердении

# ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

# ГОСТ 24544-81* Бетоны. Метод  определения деформаций усадки и ползучести

# ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость

# ГОСТ 24581-81 Панели асбестоцементные  трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия

# ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие ТУ

# ГОСТ 24698-81  Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры

# ГОСТ 24699-2002 Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия

# ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия

# ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 24992-81 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке

# ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия

# ГОСТ 25192-82* Бетоны. Классификация и общие технические требования (с изм.)

# ГОСТ 25246-82** Бетоны   химически стойкие. Технические условия

# ГОСТ 25607-94  Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог   и аэродромов  Технические условия (взамен ГОСТ 25607-94*)

# ГОСТ 25881-83 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний

# ГОСТ 25884-83 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании

# ГОСТ 25885-83 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной

# ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)

# ГОСТ 26134-84* Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости (с изм.)

# ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

# ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (с изм.)

# ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний (с изм.)

# ГОСТ 26601-85 Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры

# ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

# ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций

# ГОСТ 26633-91* Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 26892-86 Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания

# ГОСТ 27677-88 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний

# ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия (с изм.)

# ГОСТ 28015-89 Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия

# ГОСТ 28786-90 Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов

# ГОСТ 30109-94 Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлом

# ГОСТ 30491-97* Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (с изм.)

# ГОСТ 30547-97* Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия (с изм.)

# ГОСТ 30643-98 Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарно-химических характеристик

# ГОСТ Р 51248-99 Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требования

# ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

# ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

# ГОСТ Р 52129-2003  Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

# ГОСТ Р 52541-2006 Бетоны огнеупорные. Подготовка образцов для испытаний

# ГОСТ Р 53231-2008  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

# ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований

# Стандарты, обязательные к применению в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. № 1047-р

# ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

# ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

# ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

# ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

# ГОСТ Р 52748-2007  Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

# ГОСТ Р 53778-2010  Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

# ГОСТ Р 21.1101-2009  Система проектной документации для строительства (СПДС).  Общие положения

# ГОСТ Р 22.1.12-2005  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования

# Ведомственные строительные нормы (ВСН), технические, технологические рекомендации и регламенты, стандарты организаций и другие нормативные документы (МДС, РД, ТР, СТО, СН, ТУ)

- ВСН-004-88 Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация

# ВСН 011-88 Строительство магистральных промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытания

- ВСН-012-88  Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I

# ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе приемки-сдачи

# ВСН 1-94 Инструкция по строительству полносборных городских дорог

# ВСН 3-94 Нормы по прокладке подземных трубопроводов холодного водоснабжения из стальных труб с внутренней  цементно-песчаной защитой диаметром 300-600 м

- ВСН 4-94 Нормы по прокладке сетей с изоляцией труб холодной битумнокаучуковой теплостойкой мастикой

- ВСН 6-94 Указания по применению фильтрующих плит в конструкциях пристенных и пластовых дренажей зданий и сооружений

- ВСН 8-94 Ведомственные строительные нормы по монтажу коллекторных систем внутреннего водопровода зданий с водосчетчиками, поквартирными запорно-распределительными кранами  и гибкими подводками к санитарным приборам

# ВСН 20-95 Ведомственные строительные нормы по проектированию и строительству подземных сетей канализации из поливинилхлоридных труб

# ВСН 27-95 Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных  перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки

# ВСН 31-95 Указания по определению несущей способности и длины свай

# ВСН 32-95 Указания по устройству свайных фундаментов для домов повышенной этажности

# ВСН 35-95 Инструкция по применению полимерных фильтрующих оболочек для защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами

# ВСН 37-96 Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности

# ВСН 38-96 Указания по производству земляных работ в жилищно-коммунальном строительстве

# ВСН 39-1.10-002-2000 Методика на гидромеханизированные работы при ремонте трубопроводов в газовой промышленности

# ВСН 40-96 Ведомственные строительные нормы по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий

- ВСН 47-96 Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения из полипропиленовых труб

- ВСН 48-96 Инструкция по монтажу систем внутренней канализации и водостоков из поливинилхлоридных труб в жилых и общественных зданиях

- ВСН 62-97 Инструкция по технологии применения регулируемых оголовков смотровых колодцев при реконструкции и ремонте городских дорог

- ВСН 63-97 Инструкция по строительству систем водогазоснабжения из труб с полиэтиленовым покрытием

- ВСН 64-97 Инструкция по технологии устройства гидроизоляции и укреплению стен, фундаментов, оснований

- ВСН 67-97  Инструкция по применению герметизирующих, самоклеящихся лент при монтаже и ремонте полносборных зданий

# ВСН 126-90 Нормы проектирования и производства работ по креплению выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов

# ВСН 127-91 Инструкция по проектированию и производству работ по искусственному понижению уровня подземных вод при сооружении тоннелей метрополитенов

# ВСН 132-92 Правила производства и приемки работ по нагнетанию растворов за тоннельную обделку

# ВСН 146-68 Технические указания по возведению монолитно-прессованных бетонных обделок тоннелей при щитовой проходке

# ВСН 160-69 Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей

# ВСН 190-78 Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей

# ВСН 214-93 Нормы проектирования и производства гидромеханизированных работ в транспортном строительстве

# ВСН 218-85 Инструкция по монтажу технологического оборудования предприятий мясомолочной промышленности

# ВСН 280-88 Монтаж технологического оборудования бумаго-картоноделательных и сушильных машин

# ВСН 309-84 Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии

# ВСН 337-74 Указания по монтажу технологического оборудования самоходными стреловыми кранами

# ВСН 344-75 Инструкция по противокоррозионной защите и ремонту полимерными материалами дымовых промышленных труб и других специальных высотных железобетонных сооружений

# ВСН 345-86 Применение эпоксидно-сланцевых покрытий для гидроизоляции и защиты от коррозии стальных и железобетонных промышленных и сантехнических сооружений и стальных трубопроводов

# ВСН 347-75 Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций

# ВСН 367-76 Инструкция по кладке и футеровке промышленных печей

# ВСН 388-77 Бурение скважин на воду ударно-канатными станками с вибрационными установками

# ВСН 396-85 Монтаж технологического оборудования сталеплавильных цехов

# ВСН 398-87 Монтаж технологического оборудования доменных цехов

# ВСН 413-80 Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования

- ВСН 440-83 Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из пластмассовых труб

- ВСН 446-84 Инструкция по противокоррозионной защите стальных строительных конструкций лакокрасочными покрытиями на заводах изготовителях

# ВСН 461-85 Инструкция по склеиванию стыков стальных трубопроводов

- ВСН 462-85 Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенополиуретаном

- ВСН 471-86 Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при сооружении птицефабрик

- ВСН 477-75 Временная инструкция по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом «стена в грунте»

- ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки

# ВСН 506-88 Проектирование и устройство грунтовых анкеров

- ВСН 517-89 Монтаж технологического оборудования  и металлоконструкций коксовых батарей

- ВСН 69-97 Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу систем отопления зданий из металлополимерных труб

- МДС 11-19.2009 Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий

- МДС 11-20.2009 Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий, а также программ построения их компьютерной модели

- МДС 11-21.2009 Методика определения точного местоположения и глубины залегания, а также повреждений и разрывов подземных коммуникаций (силовых, сигнальных кабелей, трубо-, газо-, водопроводов и другого снабжения), предотвращающих их повреждения при проведении земляных работ

- РД 07-166-97  Инструкция по наблюдениям за движениями земной поверхности и расположенными на ней объектами при строительстве в Москве подземных сооружений

- СН 525-80 Инструкция по технологии приготовления полимербетонов и изделий из них.

- ТР 50-180-06  Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности

- ТР 72-98 Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог, тротуаров, площадок на территориях культурно-бытового назначения

- ТР 76-98 Указания по применению пластмассовых труб различных видов для электропроводок

- ТР 78-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутреннего водопровода зданий из металлополимерных труб

- ТР 80-98  Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренного термоса

- ТР 81-98  Технические рекомендации по определению глубины погружения свай импульсным методом

- ТР 82-98 Технические рекомендации по технологии нанесения в заводских условиях полиуретанового покрытия «Гипердесмо» для кровельных панелей жилых домов серии П-44

- ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренней системы канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей

- ТР 86-98 Технические рекомендации по технологии применения дисперсно-армированных бетонных смесей для строительства монолитных покрытий и оснований городских дорог повышенной надежности

- ТР 88-98 Технические рекомендации по технологии монтажа полимербетонных труб для микротоннельной прокладки канализационных коллекторов диаметром  300-1200 мм

- ТР 94.01-99  Производство земляных работ

- ТР 94.03.1-99 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий

- ТР 94.03.2-99 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении наземной

- ТР 94.07-99 Устройство кровель

- ТР 94.09-99 Теплоизоляция стыковых соединений элементов наружных стеновых панелей

- ТР 94.10-99 Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций

- ТР 94-01 Операционный контроль качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений

- ТР 95.01-99 Строительство дорог  из сборных железобетонных конструкций и монолитного бетона

- ТР 95.02.-99 Монтаж наружных тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией

- ТР 95.03-99  Возведение свайных фундаментов

- ТР 95.05-99 Устройство рулонных и черепичных кровель

- ТР 95.06-99 Теплоизоляция стыков наружных стеновых панелей

- ТР 95.08-99 Монтаж внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения

- ТР 95.13-01 Технологический регламент монтажа инженерных систем

- ТР 95.16-01 Технологический регламент устройства подвесных потолков и перегородок

- ТР 95.17-01 Технологический регламент герметизации стыков наружных ограждающих конструкций в зимнее время

- ТР 95-01 Устройство дренажей

- ТР 96-99 Тех. рекомендации по устройству кровельных покрытий из «Филизола» с основой из стеклохолста

- ТР 97-99 Технические рекомендации по комплексному благоустройству территорий жилых комплексов

- ТР 99-99 Технические рекомендации по применению гидроизоляционных растворов и бетонов с материалом Акватрон-6 для подземного строительства.

- ТР 100-99  Технические рекомендации по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки

- ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных покрытий с применением асфальтобетона

- ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона

- ТР 105-00 Технические рекомендации по монтажу оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий

- ТР 106-00 Технические рекомендации по применению водонабухающих материалов для устройства противофильтрационных завес и экранов и гидроизоляции подземных сооружений

- ТР 107-00 Технические рекомендации по применению гидрофобизирующих составов

- ТР 108-00  Технические рекомендации по натурным испытаниям грунтов железобетонными сваями

- ТР 111-00 Технические рекомендации по применению гидроизоляционных растворов и бетонов с добавкой Акватрон-8 для подземного строительства

- ТР 113-01 Технические рекомендации по устройству кровель с применением инфракрасного метода

- ТР 116-01 Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию  стыков наружных стеновых панелей

- ТР 117-01 Технические рекомендации по устройству систем наружного утепления зданий (типа «Синтеко»)

- ТР 119-01 Технические рекомендации по монтажу гибких водопроводных подводок из металлополимерных труб в санитарно-технических кабинах

- ТР 120-01 Технические рекомендации по устройству  гидроизоляции подземной части зданий и сооружений с применением отечественных материалов «Акватрон-6у», «Акватрон-8б», «Акватрон-12»

- ТР 121-01 Технические рекомендации по применению мастичной гидроизоляции внутренних поверхностей подземной части зданий и сооружений

- ТР 125-02 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения из комбинированных полипропиленовых труб PPR80-GR

- ТР 126-01 Технические рекомендации по технологии применения различных отходов промышленности, дорнита в дорожном строительстве

- ТР 127-01 Технические рекомендации по ремонтно-восстановительным работам дорог, тротуаров, отмосток и площадок различного назначения при комплексном благоустройстве дворовых территорий

- ТР 128-01 Технические рекомендации по  технологии строительства дорог с применением дорнита и других геотекстильных материалов

- ТР 130-02 Технические рекомендации по проектированию и бесканальной прокладке трубопроводов горячего водоснабжения из труб «ТЭ-Х», теплоизолированных пенополиуретаном и гофрированной полиэтиленовой оболочке «ПРОФЛЕКС»

- ТР 132-03  Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай в жилых и общественных зданиях

- ТР 134-03 Технические рекомендации по   устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных Стандартов по ровности.

- ТР 135-03 Технические рекомендации по конструкциям и технологии строительства дорог в местах, подверженных усиленному воздействию транспортных нагрузок

- ТР 136-03 Технические рекомендации по технологии стабилизации конструктивных слоев дорожных одежд, покрытий, парковых дорожек и тротуаров с применением химических реагентов

- ТР 138-03 Инструкция по применению укатываемого малоцементного бетона в конструкциях дорожных одежд

- ТР 139-03 Технические рекомендации по проектированию и монтажу систем внутреннего водопровода зданий с использованием труб из сшитого полиэтилена «ПЭ-Х»

- ТР 141-03 Технические рекомендации по технологии строительства коллекторных тоннелей без вторичной обделки

- ТР 143-03 Технические рекомендации по устройству подкладочных слоев из полимерных пленок для скатных кровель

- ТР 144-03 Технические рекомендации по применению гидроизоляционного материала «Полиакватрон» для подземного строительства

- ТР 147-03 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций и литых бетонных смесей

- ТР 150-03 Технические рекомендации по проектированию, изготовлению и монтажу шахт-пакетов с применением полипропиленовых труб при капитальном ремонте внутренних систем водоснабжения и канализации зданий

- ТР 152-05* Технические рекомендации по повышению качества монтажа оконных блоков и устройства межпанельных стыков

- ТР 158-04 Технические рекомендации по устройству тротуаров из бетонных плит

- ТР 159-04 Технические рекомендации по производству дорожных работ в зимнее время

- ТР 160-04 Технические рекомендации по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения из стекло-базальтопластиковых труб и деталей

- ТР 162-04 Технические рекомендации по применению железобетонных труб с внутренней полиэтиленовой оболочкой

- ТР 163-04 Технические рекомендации по устройству скатных кровель с применением новых материалов (металлические листы и мягкая черепица)

- ТР 164-07 Технические рекомендации по устройству и ремонту дорожных  покрытий  с применением литого асфальтобетона

- ТР 166-04 Технические рекомендации по обеспечению качества бетонных и растворных смесей и предотвращению коррозии железобетонных конструкций

- ТР 168-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации дренажей из полиэтиленовых гофрированных труб с фильтрующей оболочкой

- ТР 169-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу каналов связи из полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой

- ТР 170-05 Технические рекомендации по проектированию и строительству подземных сетей водоотведения из безнапорных полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой

- ТР 171-05 Технические рекомендации по составам и технологии ремонта дорожных одежд с применением холодного асфальта

- ТР 172-05 Технические рекомендации по строительству городских дорог с применением криволинейных бортовых камней

- ТР 176-05 Технические рекомендации по устройству дорожных покрытий из асфальтобетонов с повышенной коррозионной и деформационной устойчивостью

- ТР 183-07 Технические рекомендации по устройству кровель с применением рулонного кровельного материала Шунгомаст

- ТР 185-07 Технические рекомендации по применению гидроизоляционных сухих смесей проникающего действия

- ТР 186-07 Технический регламент на установку гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП при устройстве и восстановлении гидроизоляции деформированных и технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных и заглубленных сооружений

- ТР 187-07 Технические рекомендации по устройству кровель и гидроизоляции с применением новых гидроизоляционных материалов Филизол-Бриз и Филизол-НГ

- ТР 191-08 Технические рекомендации по конструкциям и технологии строительства дорожных одежд с использованием базальтовых геосеток применительно к производству в г. Климовск

- ТР 192-08 Технические рекомендации по устройству оснований внутриквартальных дорог, в т.ч. при неблагоприятных гидрогеологических условиях, наличии подземных инженерных сетей, траншей, котлованов

- ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей

- ТР 198-07 Технические рекомендации по устройству плоских кровель жилых, общественных и  промышленных зданий с применением рулонных битумных, битумно-полимерных и полимерных материалов

- ТР 199-08 Технические рекомендации по повышению теплотехнических и эксплуатационных показателей деревянных оконных блоков

- ТУ  5718-002-04000633-2006 Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон

- ТУ 5718-003-04000633-2006 Смеси асфальтобетонные (горячие) и асфальтобетон для монолитных дорожных конструкций

- ТУ 5853-001-04000633-2006 Регулируемые оголовки смотровых колодцев

- ТУ 1121-005-08890594-99 Профили направляющие алюминиевые холодногнутые для комплектующей системы «Синтеко»

- ТУ 1276-016-01846638-00 Сетки сварные для армирования

- ТУ 1468-006-01297858-01 Наружное полиуретановое покрытие для противокоррозионной защиты деталей и узлов трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм

- ТУ 2244-051 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные для наружного утепления

# ТУ 2291-004-18398167-99 Секции дорожных ограждений из полиэтилен

- ТУ 5225-311-02495276-01 Леса строительные клиновые ЛСПК-80

- ТУ 5263-014-04005951-01 Опоры трубопроводов подвижные металлические

- ТУ 5263-015-04005951-01 Опоры трубопроводов неподвижные металлические

- ТУ 5360-009-05108423-00 Панели ограждения монтажных шахт из древесных мате-

- ТУ 5715-033-04001232-00 Камни из горных пород для дорожных покрытий

- ТУ 5746-059-04001232-99 Плиты бетонные декоративные

- ТУ 5772-091-46854090-97 ТК 20 Типовая технологическая карта на выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите железобетонных конструкций с применением композиций «Силор», «УТК-М», «УТК-М-5»

- ТУ 5774-008-05108038-99  Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный «Филизол»

- ТУ 5831-017-05108423-01 Панели наружные из мелкозернистого бетона для жилых зданий

- ТУ 5831-061-04001232-00 Панели наружных стен железобетонных трехслойные для зданий различного назначения

- ТУ 5832-019-05108423-01 Стены опорные и панели внутренних стен железобетонных для жилых домов

- ТУ 5850-001-29266351-99 Блоки железобетонные для устройства сборно-монолитных «стен в грунте» листовым армированием

- ТУ 5855-049-0041232-00  Кольца горловин железобетонные для смотровых колодцев

- ТУ 5858-071-04001232-01 Изделия железобетонные для каналов водосточных, канализационных и тепловых сетей

- ТУ 5865-058-04001232-99 Блоки железобетонные коллекторных тоннелей

- ТУ 5896-006 05108009-01 Элементы шахты лифта цельноформованные для жилых зданий

- ТУ 5896-020-05108423-01 Блоки железобетонные для шахт лифтов

- ТУ 5897-008-05108423-00  Кабины санитарно-технические гипсобетонные для жилых и общественных зданий

- ТУ 5898-005-05108009-01 Элементы лоджий железобетонные для жилых зданий

- ТУ 5898-007-05108009-01 Ограждения лоджий и балконов железобетонные объемные для жилых зданий

- СТП 5718-001-04000633-2006 Стандарт предприятия. Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные, приготовленные с добавкой гранулята старого асфальтобетона.

- ВН-39-1.9.004-98 Инструкция по проведению гидравлических испытаний трубопроводов повышенным давлением (методом «стресс-теста»)

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

- РСН 40-81 Инструкция по применению органо-силикатных композиций для противокоррозионной защиты покрытий стальных трубопроводов тепловых сетей

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

- СТ СЭВ 3284-81 Двери деревянные. Метод испытания сопротивления пробиванию

- СТ СЭВ 3285-81 Двери деревянные. Метод испытания надежности

- ТСН 50-304-2000 Основания, фундаменты и подземные сооружения  г. Москва.

- СТО 0053-2006  Монтаж и демонтаж стальных строительных конструкций. Положения при производстве работ

- СТО 11233753-001-2006  Системы автоматизации. Монтаж и наладка

- СТО 36554501-003-2006  Деревянные клееные конструкции несущие. Общие технические требования

- СТО 36554501-012-2008  Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС® при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах

- СТО-ГК «Трансстрой» 004-2007 Металлические пролетные строения. Навесной и полунавесной монтаж

- СТО-ГК «Трансстрой» 014-2007 Траншейная стена в грунте. Конструкция и технология сооружения для объектов транспортного строительства

- СТО-ГК «Трансстрой» 023-2007 Применение грунтовых анкеров и свай с тягой из трубчатых винтовых штанг «Титан»

Стандарты организаций, утвержденные решением Совета Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) **

- СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения

- Р НОСТРОЙ 1.1-2010 Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и учета

- СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве

- СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 Конструкции сборно-монтажные железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом. Технические условия

- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные  бетонные и железобетонные.  Технические требования к производству, правила и методы контроля качества

- СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 Плиты покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7.2м. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения

- СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования к монтажу и контролю  выполнения

- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 Фермы стропильные сборные железобетонные  для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю  выполнения

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 Колонны сборные железобетонные  многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю выполнения

- СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ

- СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

- СТО НОСТРОЙ  2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения

- Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб

- Р НОСТРОЙ  2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Р НОСТРОЙ  2.15.4-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения

- СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля

- СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля

- СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию

- СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ

- СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях

- СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ

- СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля.  Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ

- СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию

- СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ

- СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование.  Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 1. «Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 2. «Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 3. «Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее время)»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 4. «Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 5. «Возведение земляного полотна на слабых грунтах»

- 29.СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 6. «Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1. «Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. «Строительство оснований из укрепленных грунтов»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. «Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4. «Строительство оснований из укатываемого бетона»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. «Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6. «Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. «Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог

- СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 1. «Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 2. «Нанесение дорожной разметки»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 3. «Устройство металлических барьерных ограждений»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.45-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 4. «Устройство парапетных ограждений из монолитного цементобетона»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 5. «Устройство  сборных железобетонных парапетных ограждений»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство защитных слоёв и слоёв износа»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3. «Восстановление изношенных покрытий»

- СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4. «Ликвидация колеи»

- СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения

- СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизирован-ными комплексами с использованием высокоточной обделки

- СТО НОСТРОЙ  2.31.5-2011 Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Контроль выполнения и приемка работ

- СТО НОСТРОЙ  2.31.11-2011 Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт, приемка работ и ввод в эксплуатацию

- СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 Промышленные печи и тепловые агрегаты.  Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ

- СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие положения

- СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1 Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству

- СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 Осушительные системы Общие требования по проектированию и строительству

- СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 Мелиоративные системы и сооружения. Габионные противоэрозийные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Снос (демонтаж) зданий и сооружений

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях

- СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания

- СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных условиях

- СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания

Нормативно-технические документы, устанавливающие требования промышленной безопасности опасных объектов.

# СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

# СП 76.13330.2012 (СНиП 3.05.06-85) Электротехнические устройства (находится в стадии актуализации - ВНИИпроектэлектромонтаж)

- ОПО (ПБ 03-428-02)  Правила безопасности при строительстве подземных сооружений

- ОПО (ПБ 03-438-02) Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов

- ОПО (ПБ 03-445-02)  Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб

- ОПО (ПБ 03-517-02)  Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

- ОПО (ПБ 03-576-03)  Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

- ОПО (ПБ 03-581-03)  Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов

- ОПО (ПБ 03-582-03)  Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах

- ОПО (ПБ 03-585-02)  Правила устройства и безопасности эксплуатации технологических трубопроводов

- ОПО (ПБ 08-258-98)  Правила устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортирования жидкого аммиака

- ОПО (ПБ 08-342-00)  Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа и газораспределительных станций магистральных газопроводов (ГРС МГ) и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)

- ОПО (ПБ 08-624-03)  Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности

- ОПО (ПБ 09-524-03)  Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств

- ОПО (ПБ 09-540-03)  Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

- ОПО (ПБ 09-560-03)  Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов

- ОПО (ПБ 09-563-03)  Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств

- ОПО (ПБ 09-567-03)  Правила безопасности лакокрасочных производств

- ОПО (ПБ 09-570-03)  Правила безопасности резиновых производств

- ОПО (ПБ 09-594-03)  Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора

- ОПО (ПБ 09-595-03)  Правила безопасности аммиачных холодильных установок

- ОПО (ПБ 10-257-98)  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов

- ОПО (ПБ 10-382-00) Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

- ОПО (ПБ 10-403-01) Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов

- ОПО (ПБ 10-518-02)  Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников

- ОПО (ПБ 10-558-03)  Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

- ОПО (ПБ 10-559-03)  Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог

- ПБ-10-573-03  Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

- ОПО (ПБ 10-574-03)  Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

- ОПО (ПБ 10-611-03)  Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)

- ОПО (ПБ 11-401-01), с изменением №1 (ПБИ 11-446(401)-02) и изменением (ПБИ 11-459(401)-02) Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических предприятий и производств

- ОПО (ПБ 12-529-03)  Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

- ОПО (ПБ 12-609-03)  Правила безопасности для объектов, использующий сжиженный углеводородные газы

- ПБ 13-01-92 Инструкция о порядке хранения, транспортирования, использования и учета взрывных материалов

- ОПО (ПБ 13-407-01) Единые правила безопасности при взрывных работах

- РД-03-43-98 Положение об организации государственного надзора за безопасностью при использовании атомной энергии

- РД 03-259-98 Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятия, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России

- РД 03-521-02 Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения

- РД 03-607-03 Методические рекомендации по расчету гидродинамических аварий на накопителях жидких промышленных отходов

- РД-04-05-2008  Методические указания о порядке осуществления надзора за соблюдением требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензий при сооружении объектов использования атомной энергии (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.10.2008 г.  № 859)

- РД 06-150-97  Инструкция о порядке технического расследования и учета взрывчатых материалов в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России

- РД 06-174-97  Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

- РД 06-329-99  Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горным ударам

- РД 08-95-95 Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов

- РД 09-250-98  Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах» (с изменениями № 1 РДИ 09-501(250)-02)

- РД 09-255-99 Методические рекомендации по оценке технического состояния и безопасности хранилищ производственных отходов и стоков предприятий химического комплекса

- РД 10-179-98  Методические указания по разработке инструкции и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов

- РД 10-319-99 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных

- РД 10-385-00 Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды

- РД 10-520-02  Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые  и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды

- РД 13-193-98  Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России

- РД 13-415-01  Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала для взрывных работ

- РД 22-328-03  Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание кранов-манипуляторов в исправном состоянии

- РД 22-329-03  Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

- РД 22-330-03  Типовая инструкция для операторов (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов

- РД 34.03.201-97 Правила ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

- РД 153-34.0.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

- НП-001-97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97

- НП-010-98 Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций

- НП-043-03 Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии

- НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии

- НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии

- НП-046-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии

- НП-070-06 Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла

- ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

- ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка

- ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6)

- Правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) (утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204)

- ОПО (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (в ред. изменений и дополнений, утв. Минтрудом РФ 18.02.2003, Минэнерго РФ 20.02.2003)

- РТМ (26-87) Рекомендации по сушке и разогреву дымовых труб и боровов

- СО 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000)

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

- СО 153-34.37.303-2003 Инструкция по организации и объему химического контроля воднохимического режима на тепловых электростанциях

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15.12.2009 № 413«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)»

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.10.2008 № 280 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах»

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.02.2005 № 85 «Об организации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору работ по осуществлению федерального государственного статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями в редакции Федеральных законов от  22.07.2008 № 148-ФЗ, от 23.07.2010 № 240-ФЗ)

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями в редакции Федеральных законов от  22.07.2008 № 148-ФЗ, от 23.07.2010 № 240-ФЗ)

- Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ – часть первая, Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ – часть вторая, Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ – часть третья, Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ – часть четвертая)

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997  № 60-ФЗ

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

- Закон Российской Федерации от 20.08.1993 № 5663-1 «О космической деятельности»

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

- Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон  от 2.07.1997  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 26.03.2003  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

- Федеральный закон от 26.06.2008  N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

- Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля»

- Федеральный закон от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1992 № 545 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов»

- Постановление Правительства Российской Федерации » от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»

- Постановление Правительства Российской Федерации от11.06.1996 № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.1998 № 928 «О перечне технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих сертификации»

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 25.12.1998 № 1540 «О применении технических устройств на опасных производственных объектах»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 182 «О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2000 № 373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 № 241 «О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.12.2003 № 792 «О перечне услуг по организации функционирования и развитию единой энергетической системы России»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2006 № 389 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 № 724 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 53 «Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 № 753 «Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2.10.2009 № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207  «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 № 1047-р. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 № 92 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 110 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию отдельных объектов морского и внутреннего водного транспорта»

Нормативные правовые документы федеральных органов исполнительной власти  Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

- Постановление Правительства Москвы от 01.01.2005 № 857-ПП  «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве»

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Министерства природных ресурсов Российской Федерации   от 10.01.2009 № 57 «Об организации работы по реализации постановления Правительства РФ от 19.11.2008 № 864 «О мерах по реализации ФЗ от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Министерства природных ресурсов Российской Федерации (Ростехнадзор) от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в редакции приказа Ростехнадзора от 05.07.2007 № 450)

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Министерства природных ресурсов Российской Федерации   от 24.09.2010 № 952 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 05.07.2011 № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства»

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008 № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства» (отменен приказом от 30.12.2009 № 624)

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.     № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован Минюстом  РФ от 15.04.2010 № 16902)

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 294 «О внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован Минюстом  РФ 09.08.2010 № 18086)

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. №238 «О внесении изменения в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован Минюстом  РФ 05.07.2011 № 21271)

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 декабря 2009 г. № 977 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и  служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики»

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг. ОК 004-93 (утв. постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 № 17)

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС, Ред.1) (утв. постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст)

- Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №367 (с изменениями))

- Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2003 (ОКСО) (утв.  постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст).

Изменения и дополнения к Приложению 4

СТАНДАРТА НП СД.01-2011

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

1. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 2 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «… СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

# СП 56.13330.2011  (СНиП 31-03-2001) Производственные здания (Объединен с СП  57.13330.2010  (СНиП 31-04-2001) Складские здания).

# СП 82.13330.2012 (СНиП III-10-75) Благоустройство территорий …».

2. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 3 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «… СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования

# СП 82.13330.2012 (СНиП III-10-75) Благоустройство территорий. ….».

3. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для групп видов работ №№ 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30  (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования. ….».

4. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ, №№ 10, 11, 22  (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

# СП 56.13330.2011  (СНиП 31-03-2001) Производственные здания (Объединен с СП  57.13330.2010  (СНиП 31-04-2001) Складские здания).

# СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общественные здания и сооружения (Объединен с СП 117.13330.2012 (СНиП 31-05-2003) Общественные здания административного назначения).…».

5. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 21 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

# СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) Тепловая защита зданий.

# СП 56.13330.2011  (СНиП 31-03-2001) Производственные здания (Объединен с СП  57.13330.2010  (СНиП 31-04-2001) Складские здания).

# СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общественные здания и сооружения (Объединен с СП 117.13330.2012 (СНиП 31-05-2003) Общественные здания административного назначения).…».

6. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 23 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

# СП 106.13330.2012 (СНиП 2.10.03-84) Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

# СП 107.13330.2012 (СНиП 2.10.04-85) Теплицы и парники.

# СП 108.13330.2012 (СНиП 2.10.05-85) Предприятия, здания и сооружения для хранения и переработки зерна.

# СП 109.13330.2012 (СНиП 2.11.02-87) Холодильники. …».

7. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 24 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

# СП 56.13330.2011  (СНиП 31-03-2001) Производственные здания (Объединен с СП  57.13330.2010  (СНиП 31-04-2001) Складские здания)

# СП 109.13330.2012 (СНиП 2.11.02-87) Холодильники. …».

8. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 25 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

# СП 82.13330.2012 (СНиП III-10-75) Благоустройство территорий …».

9. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 26 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

# СП 82.13330.2012 (СНиП III-10-75) Благоустройство территорий …».

10. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 31 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования

# СП 56.13330.2011  (СНиП 31-03-2001) Производственные здания (Объединен с СП  57.13330.2010  (СНиП 31-04-2001) Складские здания)….»

11. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 32 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования

# СП 56.13330.2011  (СНиП 31-03-2001) Производственные здания (Объединен с СП  57.13330.2010  (СНиП 31-04-2001) Складские здания)

# СП 82.13330.2012 (СНиП III-10-75) Благоустройство территории

# СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общественные здания и сооружения (Объединен с СП 117.13330.2012 (СНиП 31-05-2003) Общественные здания административного назначения) ….»

12. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 33 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования

# СП 56.13330.2011  (СНиП 31-03-2001) Производственные здания (Объединен с СП  57.13330.2010  (СНиП 31-04-2001) Складские здания)

# СП 106.13330.2012 (СНиП 2.10.03-84) Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

# СП 107.13330.2012 (СНиП 2.10.04-85) Теплицы и парники

# СП 108.13330.2012 (СНиП 2.10.05-85) Предприятия, здания и сооружения для хранения и переработки зерна

# СП 109.13330.2012 (СНиП 2.11.02-87) Холодильники

# СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общественные здания и сооружения (Объединен с СП 117.13330.2012 (СНиП 31-05-2003) Общественные здания административного назначения)…...»

13. В Перечень нормативно-технических документов, рекомендованный для группы видов работ № 34 (приложение 4), внести следующие изменения и дополнения:

# «…. СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования

# СП 56.13330.2011 (СНиП 31-03-2001) Производственные здания (Объединен с СП  57.13330.2010  (СНиП 31-04-2001) Складские здания)

# СП 105.13330.2012  (СНиП 2.10.02-84) Предприятия, здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

# СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общественные здания и сооружения (Объединен с СП 117.13330.2012 (СНиП 31-05-2003) Общественные здания административного назначения)….»

# Footnotes

** Члены НП «СД» самостоятельно принимают решение относительно применения в качестве стандартов организации (СТО), указанных в настоящем разделе документов (СТО НОСТРОЙ, Р НОСТРОЙ).